Администрация

Котельское сельское поселение

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 56-р  от 30.06.2023 г

Об установлении целевого уровня

снижения суммарного объема потребляемых

энергетических ресурсов и объема

потребляемой воды на период

с 2024 по 2026 годы в сопоставимых

условиях для подведомственного учреждения

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

- Установить целевой уровень снижения суммарного объема потребляемых  энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на период с 2024 по 2026 годы в сопоставимых условиях  для подведомственного учреждения согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Обеспечить достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих подведомственных организаций.

- Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Котельского сельского поселения.

- Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС администрации Котельского сельского поселения

И.О. главы Администрации                                                 Е.Г. Смирнова

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к Распоряжению администрации Котельского сельского поселения |
|  | от 30.06.2023 № 56-р |

Целевой уровень снижения суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на период с 2024 по 2026 годы в сопоставимых условиях для подведомственного учреждения

Здание Дома культуры пос.Котельский д.34

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 46,65 | 30,6 | 35% | 3% | 46,25 | 45,85 | 45,04 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,32 | 0,8 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14,10 | 9,3 | 37% | 4% | 13,97 | 13,84 | 13,57 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Здание Руддиловской сельской библиотеки пос.Котельский д.36

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 59,74 | 29,2 | 51% | 11% | 58,13 | 56,52 | 53,30 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,40 | 4,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 16,31 | 12,1 | 26% | 3% | 16,21 | 16,10 | 15,89 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчет ЦУС для здания ФОКа неприменимо в связи с вводов в эксплуатацию в 2023 году.

Расчет ЦУС для здания Котельской сельской библиотеки неприменимо  в связи с общей площадью менее 100 м2