****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КОТЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 01.04.2021 года № 16-р(а)

О проведения весенней проверки ППВ на территории Котельского сельского поселения в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, а также в целях обеспечения пожарной безопасности и защиты населенных пунктов и объектов от лесных и торфяных пожаров, создания условий для предупреждения и тушения пожаров и возгораний на территории муниципального образования «Котельскоое сельское поселение», администрация Котельского сельского поселения

1. Провести весеннюю проверку ППВ на территории Котельского сельского поселения в 2021 году согласно плана проведения проверок согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Назначить ответственным за проведение весенней проверки ППВ на территории Котельского сельского поселения в 2021 году Орлова И.В.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.Г. Смирнова

Приложение

**ПЛАН**

**проверки ППВ на территории Котельского сельского поселения в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Населенный пункт** | **Источник ППВ** | **Место расположения** | **Дата проверки** | **Дата проверки** |
| 1 | п. Котельский | пожарный гидрант 16 ед. | На территории пос. Котельский | 09.04.2021г.  28.04.2021г. |  |
| 2 | д. Арболово | пож.резервуар 25куб.м | В конце деревни справа уд.26 | 08.04.2021г. |  |
| 3 | д.Бабино | пож.резервуар 25куб.м | В конце деревни с правой стороны | 08.04.2021г. |  |
| 4 | д.Березняки | пож.резервуар 25куб.м | При въезде справа перед площадкой ТКО | 12.04.2021г. |  |
| 5 | д.Большая Рассия | пож.резервуар 25куб.м | перед центральной площадью | 12.04.2021г. |  |
| 6 | д.Большие Валговицы | Естественный водоём | справа в конце деревни | 12.04.2021г. |  |
| 7 | д.Большое Руддилово | Естественный водоём | В деревне напротив дома №1 | 14.04.2021г. |  |
| 8 | д.Великино | пож.резервуар 25куб.м | при въезде в деревню за площадкой ТКО | 14.04.2021г. |  |
| 9 | д.Велькота | Естественный водоем | Направо за магазином | 14.04.2021г. |  |
| 10 | д.Вердия | пож.резервуар 25куб.м | Слева при въезде в деревню | 14.04.2021г. |  |
| 11 | д.Войнсолово | пож.резервуар 25куб.м | В центре деревни у речки | 19.04.2021г. |  |
| 12 | х.Вольный | Озеро глубокое |  | 19.04.2021г. |  |
| 13 | п.Георгиевский | пож.резервуар 25куб.м | В д.пиллово | 19.04.2021г. |  |
| 14 | д.Елизаветино | Естественный водоём | С левой стороны в центре деревни | 19.04.2021г. |  |
| 15 | д.Караваево | пож.резервуар 25куб.м | С левой стороны при въезде в деревню | 20.04.2021г. |  |
| 16 | д.Корветино | пож.резервуар 25куб.м | В конце деревни на развилке указатель на д.Маттовка | 20.04.2021г. |  |
| 17 | д.Котлы | пож.резервуар 25куб.м | В центре деревни за водонапорной башней | 20.04.2021г. |  |
| 18 | п.ж\д .Котлы | пож.резервуар 25куб.м | Д.Котлы на «Золотой горке» напротив площадки ТКО | 20.04.2021г. |  |
| 19 | д.Крупино | пож.резервуар 25куб.м | При въезде в деревню с левой стороны | 20.04.2021г. |  |
| 20 | п.ж\д.Кямиши | пож.резервуар 25куб.м | У д№2 направо 100м | 23.04.2021г. |  |
| 21 | д.Липковицы | Естественный водоём | В центре деревни | 23.04.2021г. |  |
| 22 | д.Малая Рассия | пож.резервуар 25куб.м | В начале деревни справой стороны | 23.04.2021г. |  |
| 23 | д.Малое Руддилово | пож.резервуар 25куб.м | Справой стороны при въезде в деревню | 23.04.2021г. |  |
| 24 | д.Марфицы | пож.резервуар 25куб.м | Справой стороны в конце деревни | 23.04.2021г. |  |
| 25 | д.Маттовка | пож.резервуар 25куб.м | на развилке указатель на д.Маттовка | 26.04.2021г. |  |
| 26 | д.Маттия | пож.резервуар 25куб.м | В центре деревни за автобусной остановкой | 26.04.2021г. |  |
| 27 | д.Нарядово | Естественный водоём | У д.№10 | 26.04.2021г. |  |
| 28 | п.Неппово | пож.резервуар 2х25куб.м | В центре поселка у распределительной эл.подстанции | 26.04.2021г. |  |
| 29 | д.Перелесье | Естественный водоём | У бывшей территории ДРСУ | 26.04.2021г. |  |
| 30 | д.Пиллово | пож.резервуар 25куб.м | За д.36 чрез 100м | 27.04.2021г. |  |
| 31 | д.Получье | пож.резервуар 25куб.м | При въезде в деревню | 27.04.2021г. |  |
| 32 | д.Понделово | пож.резервуар 25куб.м | На центральной площади | 27.04.2021г. |  |
| 33 | д.Пумалицы | пож.резервуар 25куб.м | В.д раннолово у д.14 | 27.04.2021г. |  |
| 34 | д.Раннолово | пож.резервуар 25куб.м | Напротив, д.14 | 29.04.2021г. |  |
| 35 | д.Ряттель | Река Сума | С левой стороны у моста перед деревней. | 29.04.2021г. |  |
| 36 | д.Савикино | пож.резервуар 25куб.м | За спортивной площадкой у д.№62 | 29.04.2021г. |  |
| 37 | д.Сашино | Река Систа | В центре деревни | 29.04.2021г. |  |
| 38 | п.Тарайка | Естественный водоем | Справой стороны за нас.пунктом | 29.04.2021г. |  |
| 39 | д.Тютицы | Естественный водоём | В центре деревни. | 30.04.2021г. |  |
| 40 | д.Удосолово | пож.резервуар 25куб.м | С левой стороны в начале деревни | 30.04.2021г. |  |
| 41 | д.Ундово | пож.резервуар 25куб.м | В конце деревни у д.27 | 30.04.2021г. |  |
| 42 | д.Хаболово | Река Хаболовка | У моста в конце деревни | 30.04.2021г. |  |